[image: image1.jpg]


威海建设集团股份有限公司                                                   施工环境保护措施


施工环境保护措施

为保证和改善生活环境与生态环境，防止由于施工造成的作业污染，保障施工现场附近居民和施工人员的身体健康，我单位制定本措施来保障环境保护工作的进行。

（一）、施工前的准备

1、强化环保意识

加强环保教育，宣传有关环保政策、知识，采用各种方式宣传环保法规，强化职工的环保意识，使保护环境成为参建职工的自觉行为。

强化环保管理。成立以项目经理任组长的环境保护领导小组，配备一定的环境保护设施和技术人员，认真学习环境保护知识，共同搞好环境保护工作。采取各种有效措施，对容易引起环境污染的各种渠道严格控制，明确文明施工重点。

切实贯彻环保法规：严格执行国家及地方政府颁布的有关环境保护，水土保持的法规、方针、政策和法令，结合设计文件和工程实际，及时提报有关环保设计，按批准的文件组织实施。编制实施性施工组织设计时，把施工生产的环保工作作为其中一项内容，并认真贯彻执行。

根据现场实际情况，核实、确定环境敏感点、环境保护目标和对应的环保法规及其它要求。对工程施工全过程中各施工阶段的环境因素进行分析与预测，找出影响环境的重大因素，并制定可行的环保工作方案，向业主报审。在施工过程中，因工程内容、环境要求发生变化时相应调整环保方案，并重新报审。

2、各小组在环境管理中，对于环境因素、重要环境因素相关的活动或服务进行重点控制，由技术室确定重要环境因素，制定《重要环境因素清单》，明确控制要求。

3、各小组要掌握和依据国家和威海市有关环境保护的法律、法规，和行业环境保护标准。结合集团公司的《重要环境因素清单》，建立本施工项目的《重要环境因素清单》。

4、明确业主和设计单位对施工阶段的环保要求，并与之建立信息交流，依据《环境管理信息交流程序》向其通报项目经理部对环境的承诺、环境表现及在施工过程中组织落实的情况。

5、物资部门在采购产品时，应对产品在环保方面进行评价与选择，对于涉及重要环境因素的产品、原材料及半成品，必须符合环保要求后方能进场。

6、易燃、易爆物品的贮存须设置在相对独立的安全地带，配置消防设施和器材。易燃、易爆物品的贮存必须有准确的标识。 

（二）、施工过程环境因素的控制

1、噪音控制措施

通过设隔音罩、隔音板，尽量使用环保机具等措施，将施工期间施工机械的噪音控制在最低限度，满足国家和威海市有关法规要求，符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的要求。

施工时对作业区采取有效降噪措施，加强混凝土设备的维护养护，保证其平稳运行；尽量选用环保型振捣棒，振捣棒使用完毕后及时清理保养，振捣时禁振钢筋和模板，防止振捣棒空转；模板脚手架拆卸及搬运时必须轻拿轻放；钢构件修理时禁止用大捶敲打；使用电锯加工模板、切割钢管时及时在电锯上刷油；木工机床等作业设备固定的地点四周设置隔音罩和隔音墙。对于无法设置隔音设备的作业项目，合理安排施工，避免机械施工过于集中；合理安排施工时间，尽量避免安排噪音大的工序在中午、夜间和节假日施工。

2、振动控制措施

为尽量减小振动对周围环境的影响，施工前采取有效措施将施工产生的振动减小到最低幅度，符合《城市区域环境震动标准》（GB10070-88）的要求。不得影响周围建筑物安全，不得破坏有关单位精密仪器正常精度和影响居民身体健康。

3、大气污染防治措施

爆破作业、土方开挖、汽车运输产生的扬尘是主要的大气污染源，施工中采取洒水、封闭式运输及载土车辆进出施工场地时对车辆进行冲洗，遇到四级风以上天气停止土方施工。水泥、砂石料、土方采用覆盖、洒水湿润等措施进行运输。施工场地及临时道路进行硬化并加强洒水，以减少、控制大气污染。

冬季施工用的加热锅炉采用燃油锅炉，以减少烧煤带来的大气污染。施工运输车辆采用清洁燃料，汽车采用无铅汽油。

对设备、材料的运输过程影响环境的因素如机动车排放废气、产生噪声，装载的货物扬散、流失、渗漏等，应具体分析，制定控制措施。大型运输作业中，应确定运输过程重要环境因素控制点，制定的措施应具体、详实、有效、可行。

4、 地面水和泥浆污染防治措施

施工中产生的泥浆，通过泥浆处理池处理后的废渣，在场区晾晒后，运至指定弃土场填埋。作到不乱溢、不乱遗。外运时遵守威海市政府有关规定，夜间运输，一次不能装得太满，出大门前认真冲洗，并要加蓬布遮盖严防掉渣，保证行驶途中不污染环境。施工中的泥浆水按施工段集中收集，经沉淀处理，指标达标后排入城市雨水管道中。运输车辆、混凝土输送泵的冲洗污水、泥浆池污水，先排入沉淀池，经处理达标后才能排入城市污水系统。生活污水可直接排入城市污水管道中。所有废水、污水按经过批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境。

5、 施工作业废水和地下水污染的防治措施

施工作业废水经过沉淀处理后再排入城市下水道。如有必要经过化学处理后再排出，研究污水处理设备时也要考虑开始作业后的污水处理问题，如有必要结合机械和化学措施进行处理。施工中要防止对地下水污染，开工前对施工中可能干枯的水井进行调查，并与使用者进行协商，采取必要的控制措施，施工中还应进行不间断的监视，对化学注浆等要严格进行施工管理。

6、 固体废弃物的防治措施

（1）、对可直接回收利用的废弃物，如废木箱、废纸箱、边角料、水泥袋等可自行处理，及时收集清理并搞好现场卫生。对于施工中废弃的零碎配件、废金属等现场临时存放时要标识醒目，分类存放。并且定期按公司的有关规定处理。

（2）、对不可直接回收利用的废弃物，如废机油、废电池、废电线、电缆等，由物资部门按照当地环保部门批准的方法，运往批准的地点进行处理。

（3）、开挖出的土，白天堆放在临时堆土场内，夜间组织车辆封闭运出场外，弃于指定的弃土场内。并且在弃土场内作好水土流失的一切防护措施，防止对环境造成污染。放在临时堆土场中用于回填的土方也同时作好防止水土流失的措施。

7、 施工中生活垃圾处理措施

施工现场划片设责任区，立标志牌注明责任人，责任人每天将垃圾按照批准的方法往批准的地点进行处理，生活垃圾按城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。施工现场的垃圾，经常清理打扫，集中堆放，按照城市规定每天集中，纳入城市生活垃圾处理系统。

8、防火、防爆、防毒保证措施

现场设有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次防火教育，定期组织防火检查，建立防火工作档案。施工现场内配置平台，以满足高层消防要求和消防水源及其它设施。建立动火审批制度，动用明火施工，须报我公司项目经理部安全生产组审核同意后，并在安全员的监护下，方可操作。电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，要有操作证和用火证。动火前消除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具，用火证当日有效，动火地点变换要重新办理用火证手续。使用电气设备和易燃、易爆炸物品，必须有防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。因施工需要搭设临时建筑，应符合防盗、防火要求，不得使用易燃材料。施工材料的存放、保管，应符合防火要求，库房应有非燃材料搭投。易燃易爆物品，应专库储存，分类单独存放，保持通风，用火符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、稀料。工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，可根据工程计划限量进入并应采取可靠的防火措施。施工现场严禁吸烟，必要时设有防火措施的吸烟室。

施工现场和生活区，未经保卫部门批准不得使用电热器具。氧气瓶、乙炔瓶工作间距不少于5m，两瓶同明火作业距离不小于10m。禁止在工程内使用液化石油气钢瓶，乙炔发生器作业。在施工中要坚持防火安全交底制度。特别在进行电气焊、油漆、粉刷或从事防火等危险作业时，要有具体防火要求。

9、绿化及保护措施

对场地内需要开辟场地间隙种花植草进行绿化用围栏加以保护；，大门及围墙周围设置绿化带，使施工现场与周围环境相协调。

提供足够的人力和工具用以保持工地现场干净、整洁和安全，随时无条件接受监理指令，对保持工地现场的整洁和安全有关的具体事情负责。

10、其他措施

夜间施工按天津市有关规定办理夜间施工许可证。

场地围墙整齐美观，场内硬化整洁，出入车辆清洗干净，使施工场地的环境与市容相协调。

对施工场地范围内以及施工可能触及到的地方以内应保护的树木、广告、管线、建筑物、构筑物等采取加防护围栏、悬挂标签和标记的方式妥善保管，以免施工机具及人员等对其造成破坏，并由专人经常检查防护，施工完毕后将其完整无损的向业主移交。

（三）、施工过程中产生的污染物的排放管理措施

1、扬尘控制及管理措施

（1）施工现场场地及道路进出口处进行硬化处理，定期洒水，保持湿润，存放材料、机具的场地要平整夯实，其它裸露地面要进行绿化，施工现场的办公区和生活区应当进行绿化和美化。

（2）现场材料、机具存放整齐，细颗粒材料表面应洒水保持湿润，必要时严密遮盖存放。

（3）垃圾箱（处）应密闭，施工垃圾应当按照规定及时清运，严禁随意抛撒。

（4）现场搅拌站应封闭。

（5）使用车辆运输砂石、土方、渣土和垃圾的，应当按照当地有关规定不超载、严密覆盖，运输和卸运时防止遗撒。

（6）现场设专人负责扬尘治理工作，配洒水设备，设专人对现场进行洒水降尘。

2、有害气体控制及管理措施

（1）严禁焚烧垃圾及有毒有害的化工制品。

（2）热水锅炉、炊事炉灶等逐步采用清洁燃料，减少用煤量，逐步采用燃气等燃料替代，无条件时，需采用低硫煤；机动车辆要积极采用清洁燃料，汽车采用无铅汽油；设备改新时选购环保型产品，减少有毒有害气体排放。

3、噪声控制及管理措施

（1）在噪声敏感地区施工时，对作业区域采取有效降噪措施。

（2）加强泵送混凝土设备的维护保养，保证其平稳运行。

（3）尽量选用环保型振捣棒。振捣捧使用完毕后，及时清理保养。振捣时，禁振钢筋或钢模板，要防止振捣棒空转。

（4）模板、脚手架支架拆除及搬运时必须轻拿轻放。钢模板、钢管修理时，禁止用大锤敲打。使用电锯加工模板、切割钢管时，应及时在电锯上刷油，且锯速不能过快。

（5）临近城市、乡村时，尽可量减少夜间汽车运输。

（6）敏感地区爆破，应采用予裂爆破或采取有效措施，减少噪声排放。

4、废水控制及管理措施

（1）节约用水，尽量减少污水排放量。

（2）使用无磷环保型洗涤剂。

（3）现场运输车辆、混凝土输送泵的冲洗污水应先排入沉淀池，经沉淀后方可外排或二次利用，沉淀池应及时清理。

（4）施工现场食堂设隔油池，食堂用水经隔油沉淀后排入地方排水系统，隔油池应及时清理。

（5）厕所应设化粪池，化粪池应及时清理。

（6）施工现场附近没有排水系统的应与建设单位当地有关部门联系，并请建设单位协调解决。

（7）液态的化学危险品残液，应与有回收资质和资格的厂家、部门联系，委托清运处理，严禁直接倾倒到地方排水系统内。

（8）必要时委托环保部门进行监测。

5、废弃物控制及管理措施

（1）废弃物分类









（2）废弃物的标识

    临时和固定存放地点均应设立醒目的标识，表明此处所存放的废弃物种类、名称等。

（3）废弃物的存放

各产生废弃物的单位应设置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配备有标识的废弃物容器。

有毒有害废弃物应单独分类封闭存放，废电池与其他有毒有害废弃物应分开存放。

在场内运输废弃物时，应确保不遗撒、不混放。

办公室设置有毒有害和无毒无害垃圾箱、废电池回收箱及灯管存放场地。确保各种固体废弃物分类存放。

（4）施工现场垃圾箱设置要求

设置垃圾箱，大小及个数可根据废弃物产生量自行确定，用于存放施工产生的无毒无害的废弃物。

购置三个塑料桶（带盖），其中一个用于存放办公产生的无毒无害的废弃物，一个用于存放有毒有害的废弃物，另一个用于存放食堂产生的废弃物。

购置一个塑料桶（带盖），用于存放废电池。

购置一个小桶，大小可根据现场情况自行确定，用于存放废机油。

废弃物较大时，与当地环卫部门联系，委托办理或租用有排放证的车辆装运至较近的垃圾场。

各种废弃物存放箱（桶）必须做好标识，标明存放种类及现场有可能产生的废弃物清单。

标识样式（打字后粘贴）

. 有毒有害

. 无毒无害

. 旧电池回收箱

. 食堂废弃物

. 废机油

（5）废弃物处理措施

调查所辖范围的废弃物，形成《废弃物清单》，并注明排放去向。

对于施工、生活、办公中产生的无毒无害废弃物，施工现场由各各分部负责处理。

对于有毒有害类废弃物，有资质单位统一处理
可回收类








有毒有害类





不可回收类








废弃物





可回收类





无毒无害类





不可回收类


\








